## Ejecución de muros de mampostería

## Código: 4268

### Modalidad: Distancia.

### Duración: Tipo A

### Objetivos:

Analizar los procesos de obras de ejecución de muros de mampostería, identificando tipos de fábricas y describiendo materiales, métodos de trabajo y riesgos implícitos de estos tajos. Replantear los muros de mampostería y colocar los elementos auxiliares, siguiendo la geometría indicada en plano y los márgenes de tolerancia establecidos. Construir fábricas vistas de piedra, respetando el replanteo y las condiciones de seguridad y calidad determinadas.

### Contenidos:

BLOQUE 1. MATERIALES UTILIZADOS EN MUROS DE MAMPOSTERÍA

Piedra en rama, ripios

Mampuestos y sillarejos

Dinteles, jambas y antepechos enterizos

BLOQUE 2. MÉTODO DE TRABAJO EN MUROS DE MAMPOSTERÍA

Interpretación de planos y realización de croquis sencillos.

Interpretación de pliegos y normas de cumplimiento obligado y discrecional

Replanteos en planta y en alzado

Relaciones de fábricas y otros elementos de obra

Elementos auxiliares

Protecciones contra la humedad

Patología

Procesos y condiciones de ejecución de fábricas de mampostería

Procesos y condiciones de calidad en muros de mampostería

BLOQUE 3. EJECUCIÓN DE FÁBRICAS DE MAMPOSTERÍA

Construcción de fábricas vistas

Recibido de cercos, precercos, marcos y cargaderos

Construcción