## Ejecución de fábricas a cara vista

## Código: 4264

### Modalidad: a distancia

### Duración: Tipo A

### Objetivos:

Organizar y realizar obras de fábrica de albañilería de ladrillo, bloque y piedra (muros resistentes, cerramientos y particiones), siguiendo las directrices especificadas en documentación técnica y las prescripciones establecidas en materia de seguridad y calidad.

### Contenidos:

BLOQUE 1. MATERIALES UTILIZADOS EN FÁBRICAS VISTAS

Ladrillos cerámicos macizos, perforados y huecos.

Ladrillos cerámicos hidrofugados, clinkerizados, aplantillados y de tejar.

Bloques prefabricados de hormigón y aligerados.

Sellos de calidad y marcas homologadas en materiales de albañilería.

BLOQUE 2. MÉTODO DE TRABAJO EN FÁBRICAS A CARA VISTA

Interpretación de planos y realización de croquis sencillos.

Interpretación de pliegos y normas de cumplimiento obligado y discrecional.

Replanteos en planta y en alzado.

Relaciones de fábricas y otros elementos de obra.

Elementos auxiliares.

Protecciones contra la humedad.

Patología.

Procesos y condiciones de ejecución de fábricas vistas.

Procesos y condiciones de calidad en fábricas vistas.

Procesos y condiciones de seguridad en fábricas de albañilería.

BLOQUE 3. EJECUCIÓN DE FÁBRICAS DE LADRILLO VISTO

Elaboración de morteros de cemento, de cal y bastardos.

Replanteo de fábricas de ladrillo.

Recibido de cercos, precercos, marcos y cargaderos.

Construcción de fábricas vistas de ladrillo.

Construcción de elementos singulares.

Construcción con piezas especiales.

BLOQUE 4. EJECUCIÓN DE FÁBRICAS DE BLOQUE VISTO

Elaboración de morteros de cemento, de cal y bastardos.

Replanteo de fábricas de bloque.

Recibido de cercos, precercos, marcos y cargaderos.

Construcción de fábricas de bloque a cara vista.

Construcción.