Montaje Mecánico en Instalaciones Solares Fotovoltaicas

## Código: 4258

### Modalidad: Distancia.

### Duración: Tipo A.

### Objetivos:

- Preparar y organizar el trabajo de montaje de soportes, paneles, sistema de almacenamiento, sistemas de apoyo y sistemas de seguimiento de instalaciones solares fotovoltaicas con arreglo al correspondiente proyecto y programa de montaje.

- Montar soportes y paneles, incluso con sistema de seguimiento, de instalaciones solares fotovoltaicas, a partir de planos y especificaciones técnicas, cumpliendo con los requisitos reglamentados y las normas de aplicación, en las condiciones de calidad y de seguridad establecidas.

- Montar los sistemas de almacenamiento/acumulación de las instalaciones solares fotovoltaicas, a partir de planos y especificaciones técnicas, cumpliendo con los requisitos reglamentados y las normas de aplicación, en las condiciones de calidad y de seguridad establecidas.

### Contenidos:

### Bloque 1. Organización y planificación para el montaje mecánico

Integración arquitectónica y urbanística

Integración estética y técnica.

Aprovisionamiento, transporte y almacenamiento del material

Aprovisionamiento.

Transporte.

Almacenamiento.

Determinación y selección de equipos y elementos necesarios para el montaje a partir de los planos de la instalación

Proyecto técnico de una instalación solar fotovoltaica.

Componentes de la instalación: equipos y elementos necesarios para su montaje.

Organización de los elementos mecánicos para su montaje

Técnicas.

Procedimientos.

Desplazamiento e izado de equipos y materiales

Desplazamiento e izado de equipos y materiales.

Enganche y sujeción de cargas para el izado.

Estructura soporte

Tipos.

Materiales.

Soportes y anclajes (ubicación, colocación).

Estructura de los sistemas de seguimiento

Zapata.

Columnas.

Soportes.

Accionamientos.

Bloque 2. Montaje mecánico de estructuras en instalaciones solares fotovoltaicas

Técnicas a utilizar en los procesos de montaje mecánico

Atornillado.

Roscado.

Remachado.

Anclaje.

Sujeción.

Empotramiento.

Ensamblado.

Soldadura.

Impermeabilización

Tipos y métodos de realización.

Láminas impermeabilizantes fotovoltaicas.

Montaje de paneles fotovoltaicos

Tipos de paneles.

Tipos de sujeción.

Protección antirrobos.

Orientación e inclinación.

Sombras.

Sistemas de acumulación

Ubicación.

Colocación.

Sistemas de apoyo eólico

Zapata.

Torre.

Aerogenerador.

Soportes y sujeción.

Sistemas de apoyo con grupo electrógeno

Obra civil-bancada.

Bancada.

Antivibratorios y sujeción.

Bombeo solar directo

Subsistema motor-bomba.

Otros componentes del sistema de bombeo.

Subsistema de acondicionamiento de potencia.

Configuraciones típicas de sistemas de bombeo fotovoltaico.

Dimensionado de un sistema de bombeo fotovoltaico.