TPC  Sector Metal - Electricidad

Código: 3812

- Modalidad: 	Presencial

- Duración: 20 horas

- Objetivos:

Obtener conocimientos y habilidades específicas de este oficio para tratar de identificar cuales son los principales riesgos que se pueden dar y conocer cuales y como aplicar las medidas preventivas concretas para estos riesgos.

- Contenidos:

Definición de los trabajos

  - Líneas eléctricas y subterráneas de alta y baja tensión

  - Centros de transformación.

  - Subestaciones

  - Montaje y mantenimiento eléctrico industrial y edificación

  - Instalaciones provisionales de obra.

Técnicas preventivas específicas

  - Aplicación del plan de seguridad y salud en la tarea concreta. Evaluación de riesgos en el caso de que no exista plan.

  - Protecciones colectivas (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).

  - Protecciones individuales (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).

  - Montaje, utilización y desmontaje de líneas de vida verticales y horizontales en los distintos tipos de apoyos y estructuras

Medios auxiliares, equipos y herramientas

  - Escaleras.

  - Pequeño material.

  - Equipos portátiles y herramientas.

  - Máquinas de tiro, de freno, de empalmar, poleas, gatos, carros de salida a conductores, pértigas de verificación de ausencia de tensión

  - Plataformas elevadoras

Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno

  - Riesgos y medidas específicas necesarias.

  - Conocimiento del entorno del lugar de trabajo y del tránsito por el mismo. Planificación de las tareas desde un punto de vista preventivo.

Interferencias entre actividades

  - Actividades simultáneas o sucesivas.

  - Previsión de las necesidades de los diferentes equipos eléctricos.

Primeros auxilios y medidas de emergencia

  - Conocimientos específicos básicos. Objetivos y funciones.

Derechos y obligaciones

  - Marco normativo general y específico.

  - Organización de la prevención.

  - Fomento de la toma de conciencia sobre la importancia de involucrarse en la prevención de riesgos laborales.

  - Participación, información, consulta y propuestas.

* Acuerdo Estatal del Sector del Metal (Resolución de 3 de marzo de 2009)